## CZĘŚĆ III -  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „OPZ”

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Wynosi 1 555 811kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru energii elektrycznej po raz kolejny. Wszystkie punkty, które przechodzą procedurę zmiany sprzedawcy po raz kolejny mają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas niekreślony.

| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- |
| Gmina Kluczewsko, NIP: 6090003613, Regon: 590648050 |
| adres: ul. Spółdzielcza12, 29-120 Kluczewsko |
| l.p. | Nabywca od 01.01.2019r | Rodzaj punktu poboru | Adres/ulica | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Zabezpieczenie przed licznikowe | Płatnik | NIP | Termin wejścia zamówienia | Obecny sprzedawca | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa I | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa II | Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. |
| 1 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Rączki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022480163 | 80310615 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 7475 | 11172 | 18647 |
| 2 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Kolonia Bobrowska Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050582200166 | 83328090 | C12b | 3,0 | 16,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1500 | 3012 | 4512 |
| 3 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Łapczyna Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022500165 | 80310557 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy S.A. | 6444 | 8016 | 14460 |
| 4 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Łapczyna Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022510166 | 80310272 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 23256 | 32160 | 55416 |
| 5 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Bobrowniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022520167 | 80310569 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2964 | 5844 | 8808 |
| 6 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Bobrowska Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022530168 | 80310619 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 8484 | 6912 | 15396 |
| 7 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Bobrowska Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022540169 | 80310572 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3444 | 3864 | 7308 |
| 8 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Miedziana Góra | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022550170 | 80310257 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 7080 | 7248 | 14328 |
| 9 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Stanowiska 36 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022570172 | 80305462 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2688 | 3348 | 6036 |
| 10 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Stanowiska 79 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022580173 | 80310580 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 5246 | 6814 | 12060 |
| 11 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Ciemiętniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022590174 | 80310582 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3324 | 5388 | 8712 |
| 12 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022600175 | 80310465 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 38640 | 46776 | 85416 |
| 13 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022610176 | 80310276 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 5412 | 6336 | 11748 |
| 14 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Kluczewsko | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022620177 | 80310570 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 15924 | 18648 | 34572 |
| 15 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Komparzów | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022630178 | 80310414 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2220 | 2760 | 4980 |
| 16 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Komparzów | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022640179 | 80310494 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3240 | 3732 | 6972 |
| 17 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Dąbrowy | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022650180 | 80310469 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2188 | 260 | 2448 |
| 18 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Brzeście | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022660181 | 80310493 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 6216 | 7956 | 14172 |
| 19 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022670182 | 80309430 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1476 | 1956 | 3432 |
| 20 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Zalesie Lubicz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022680183 | 80310613 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 7568 | 7154,4 | 14722,4 |
| 21 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Boża Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022690184 | 80310525 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 4944 | 6828 | 11772 |
| 22 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Mrowina 1 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022720187 | 80310458 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 8760 | 10380 | 19140 |
| 23 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Osiedle Łokietka | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022730188 | 80310511 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3120 | 13896 | 17016 |
| 24 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Kluczewsko | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022740189 | 90404174 | C12b | 17,0 | 35,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3744 | 7272 | 11016 |
| 25 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Dobromierz 2 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022750190 | 80310461 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 4560 | 3312 | 7872 |
| 26 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Dobromierz 4 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022770192 | 80310522 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 4920 | 7476 | 12396 |
| 27 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Komorniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022800195 | 80310583 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 9948 | 4236 | 14184 |
| 28 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Kluczewsko | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022810196 | 80296639 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 18948 | 23040 | 41988 |
| 29 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Rączki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022820100 | 80310526 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3312 | 4212 | 7524 |
| 30 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Rzewuszyce | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022830101 | 80310581 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 10452 | 8184 | 18636 |
| 31 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Kąty - Dąbrowa | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022840102 | 80310277 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2076 | 4445,6 | 6521,6 |
| 32 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022850103 | 80310247 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 6804 | 8916 | 15720 |
| 33 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Jeżowiec | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022860104 | 22099163 | C12b | 4,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 6684 | 10236 | 16920 |
| 34 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Jeżowiec | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022700185 | 80310524 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3828 | 4620 | 8448 |
| 35 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Januszewice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050027710186 | 80310546 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 14052 | 18636 | 32688 |
| 36 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050568240128 | 83714027 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 17292 | 19764 | 37056 |
| 37 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | 1-go Maja | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050572620178 | 80310544 | C12b | 4,0 | 16,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2232 | 2460 | 4692 |
| 38 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050572650181 | 80310608 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 4164 | 5916 | 10080 |
| 39 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Rzewuszyce | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD05056101081 | 10610996 | C11 | 11,0 | 20,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 5364 | 0 | 5364 |
| 40 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Łąkowa | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050588960163 | 01420191 | C12b | 2,0 | 10,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 948 | 1716 | 2664 |
| 41 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Zabrodzie | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050384770114 | 01444975 | C12b | 2,0 | 10,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 636 | 2700 | 3336 |
| 42 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Praczka | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050386960139 | 01412395 | C12b | 2,0 | 10,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1668 | 2400 | 4068 |
| 43 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050567780179 | 80669068 | C12b | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 4692 | 6264 | 10956 |
| 44 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Zalesie Lubicz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050577990133 | 01420184 | C12b | 2,0 | 10,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1536 | 1428 | 2964 |
| 45 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Rudka | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050582180164 | 83328029 | C12b | 3,0 | 16,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1236 | 2088 | 3324 |
| 46 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Zmarłe | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050582190165 | 83328009 | C12b | 3,0 | 16,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1476 | 2520 | 3996 |
| 47 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Wąska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050597870181 | 83268796 | C12b | 5,00 | 25,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1320 | 696 | 2016 |
| 48 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Boża Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050595570145 | 01361080 | C11 | 3,00 | 16,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2376 | 0 | 2376 |
| 49 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Komparzów | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050595560144 | 83268805 | C11 | 3,00 | 16,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 900 | 0 | 900 |
| 50 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie Uliczne | Murarska 22/A | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050590620135 | 01504565 | C11 | 3,00 | 16,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3012 | 0 | 3012 |
| 51 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie uliczne | Ciemiętniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050577980132 | 01420183 | C12b | 2,00 | 10,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2472 | 2856 | 5328 |
| 52 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie uliczne | Ciemiętniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050578000134 | 01420189 | C12b | 2,00 | 10,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3768 | 4392 | 8160 |
| 53 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie uliczne | Kolonia Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050578010135 | 1420180 | C12b | 2,00 | 10,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3576 | 4320 | 7896 |
| 54 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie uliczne | Dobromierz 1 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022490164 | 00202694 | C12b | 14,00 | 25,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 9680 | 6880 | 16560 |
| 55 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie ulic | Jeżowiec | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050031160158 | 83268600 | C12b | 2,00 | 10,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3840 | 6528,00 | 10368,00 |
| 56 | Gmina Kluczewsko | Oświetlenie ulic | Rzewuszyce | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050561010181 | 10610996 | C11 | 11 | 20 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 6048 | 0 | 6048 |
|  | 339177 | 397974 | 737151 |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| adres: ul. Spółdzielcza12, 29-120 Kluczewsko |
| l.p. | Nabywca od 01.01.2019r | Rodzaj punktu poboru | Adres/ulica | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Zabezpieczenie przed licznikowe | Płatnik | NIP | Termin wejścia zamówienia | Obecny sprzedawca | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa I | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. strefa II | Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. |
|  | Gmina Kluczewsko | Szkoła | Stanowiska 22 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564020191 | 12964474 | C11 | 17,0 | 35,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
|  | Gmina Kluczewsko | Ośrodek Zdrowia, klatka schodowa | Włoszczowska 32, Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050379200139 | 83553988 | G11 | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 5424 | 0 | 5424 |
|  | Gmina Kluczewsko | Świetlica Wiejska | Rączki 35 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564030192 | 00210077 | C12a | 17,0 | 35,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 6967,50 | 12540,00 | 19507,50 |
|  | Gmina Kluczewsko | Urząd Gminy – Budynek | Spółdzielcza 12 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564040193 | 00210078 | C12a | 17,0 | 35,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 17122,50 | 32055,00 | 49177,50 |
|  | Gmina Kluczewsko | Wiata Koncertowa | Spółdzielcza 12 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564050194 | 00210073 | C12a | 16,0 | 40,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 15900,00 | 30465,00 | 46365,00 |
|  | Gmina Kluczewsko | Klatka Schodowa | Spółdzielcza 12 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022790194 | 80376052 | G11 | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 547,50 | 0,00 | 547,50 |
|  | Gmina Kluczewsko | klatka schodowa/lokal mieszkalny | Stanowiska 33 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050434960186 | 26725971 | G11 | 4,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 877,50 | 0,00 | 877,50 |
|  | Gmina Kluczewsko | Klatka Schodowa | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050029740113 | 83328238 | G12 | 5,0 | 25,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2017,00 | 810,00 | 2827,00 |
|  | Gmina Kluczewsko | Klub rolnika – świetlica wiejska | Komorniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050384370171 | 9338480 | C11 | 17,0 | 35,0 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
|  | Gmina Kluczewsko | Sklep Rzewuszyce | Rzewuszyce | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050389950147 | 80306461 | C11 | 4 | 16 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 50 | 0.00 | 50 |
|  | Gmina Kluczewsko | Ośrodek zdrowia | Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564010190 | 00210076 | C12a | 17 | 32 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1224 | 3096 | 4320 |
|  | Gmina Kluczewsko | Świetlica | Bobrowska Wola 8 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050020690178 | 24754993 | C11 | 4,00 | 25,00 | Gmina Kluczewsko | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 50 | 0 | 50 |
|  | 50595,00 | 7866,00 | 129561,00 |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu, NIP: 6562165471, Regon: 001138752 |
| adres: ul. Włoszczowska 5, Dobromierz, 29-120 Kluczewsko |
| l.p. | Nabywca od 01.01.2019r | Rodzaj punktu poboru | Adres/ulica | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Zabezpieczenie przed licznikowe | Płatnik | NIP | Termin wejścia zamówienia | Obecny sprzedawca | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa I | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01,2019 do 31.12.2020r. strefa II | Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. |
| 1 | Gmina Kluczewsko | Szkoła Podstawowa | Dobromierz 7 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017710171 | 26192793 | C11 | 5,0 | 25,0 | Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu | 6562165471 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2 | Gmina Kluczewsko | Szkoła Podstawowa, Korytarz | Dobromierz 2 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017740174 | 25931311 | C11 | 5,0 | 25,0 | Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu | 6562165471 | 01.01.2019 | NOPGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1732,00 | 0,00 | 1732,00 |
| 3333 | Gmina Kluczewsko | Korytarz | Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017700170 | 01277753 | C12a | 33,0 | 63,0 | Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu | 6090003613 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 15075,00 | 28237,00 | 43312,00 |
|  | 17287,00 | 28237,00 | 45524,00 |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku, NIP: 6562164833, Regon: 000266590 |
| adres: ul. Leśna 1, 29-120 Kluczewsko |
| l.p. | Nabywca od 01.01.2019r | Punkt odbioru | Adres/ulica | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Zabezpieczenie przed licznikowe | Płatnik | NIP | Termin wejścia zamówienia | Obecny sprzedawca | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa I | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa II | Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. |
| 1 | Gmina Kluczewsko | Szkoła Podstawowa | Leśna 1 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050568270131 | 01695473 | C21 | 45,00 | 0,0 | Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku | 6562164833 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 22800 | 0 | 22800 |
|  | 22800 | 0 | 22800 |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach, NIP: 6562164856, Regon: 001138746 |
| adres: ul. Komorniki 7, 29-120 Kluczewsko |
| l.p. | Nabywca od 01.01.2019r | Rodzaj punktu poboru | Adres/ulica | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Zabezpieczenie przed licznikowe | Płatnik | NIP | Termin wejścia zamówienia | Obecny sprzedawca | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. strefa I | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. strefa II | Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. |
| 1 | Gmina Kluczewsko | Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach | Komorniki 7 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017720172 | 00207145 | C12a | 22,0 | 40,0 | Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach | 6562164856 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 15120 | 18168 | 33288 |
|  | 15120 | 18168 | 33288 |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy, NIP: 6090071454, Regon: 291021976 |
| adres: ul. Spółdzielcza12, 29-120 Kluczewsko |
| l.p. | Nabywca od 01.01.2019r | Rodzaj punktu poboru | Adres/ulica | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Zabezpieczenie przed licznikowe | Płatnik | NIP | Termin wejścia zamówienia | Obecny sprzedawca | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2018 r. strefa I | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2018 r. strefa II | Suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2018r. |
| 1 | Gmina Kluczewsko | Stacja Wodociągowa | Bobrowniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050000620111 | 50066995 | C11 | 27,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 19224,00 | 0,00 | 19224,00 |
| 2 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P3 | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017770177 | 7806850 | C11 | 22,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 3 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P6 | Rzewuszyce | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017780178 | 11360253 | C11 | 6,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1812,00 | 0,00 | 1812,00 |
| 4 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P5 | Kol. Pasternik | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017800180 | 8572872 | C11 | 10,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1296,00 | 0,00 | 1296,00 |
| 5 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P1 | Januszewice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017820182 | 9019066 | C11 | 14,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1896,00 | 0,00 | 1896,00 |
| 6 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P3 | Komorniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017840184 | 7813582 | C11 | 12,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 7 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P3 | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017850185 | 9530764 | C11 | 5,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 8 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P2 | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017860186 | 12753727 | C11 | 5,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1332,00 | 0,00 | 1332,00 |
| 9 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P1 | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017870187 | 14608484 | C11 | 5,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1332,00 | 0,00 | 1332,00 |
| 10 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Jeżowiec, Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022210136 | 91054358 | C11 | 4,0 | 32,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 11 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Kolonia Łapczyna Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022220137 | 10775897 | C11 | 4,0 | 6,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 12 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Dobromierz, Leśna 12 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022240139 | 91184022 | C11 | 4,0 | 32,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 13 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Jeżowiec | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022250140 | 91059788 | C11 | 4,0 | 16,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2388,00 | 0,00 | 2388,00 |
| 14 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022560171 | 00273032 | C11 | 5,0 | 10,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 15 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P1 | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022870105 | 8014744 | C11 | 10,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1308,00 | 0,00 | 1308,00 |
| 16 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P2 | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022880106 | 7920615 | C11 | 10,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090003612 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 8052,00 | 0,00 | 8052,00 |
| 17 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO2 | Mrowina | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050037690132 | 11632318 | C11 | 5,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 18 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO4 | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050558690143 | 00195096 | C11 | 6,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 19 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO5 | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050558700144 | 00195098 | C11 | 6,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 20 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO1 | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050558710145 | 0195095 | C11 | 6,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 14352,00 | 0,00 | 14352,00 |
| 21 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO2 | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050558720146 | 0195101 | C11 | 6,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1404,00 | 0,00 | 1404,00 |
| 22 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO3 | Stanowiska | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050558730147 | 00195102 | C11 | 6,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2820,00 | 0,00 | 2820,00 |
| 23 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Łąkowa | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564150107 | 12893553 | C11 | 10,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3504,00 | 0,00 | 3504,00 |
| 24 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P5 | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564170109 | 8068681 | C11 | 10,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| 25 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P2 | Jakubowice | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050564230115 | 8733208 | C11 | 12,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1548,00 | 0,00 | 1548,00 |
| 26 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO-2 | Komparzów | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050565600155 | 00275150 | C11 | 6,0 | 10,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 27 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO1 | Mrowina | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050572420158 | 9672554 | C11 | 5,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 23292,00 | 0,00 | 23292,00 |
| 28 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków PO-1 | Komparzów | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050565610156 | 00275155 | C11 | 6,0 | 10,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 11196,00 | 0,00 | 11196,00 |
| 29 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Rączki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050575680193 | 12283415 | C11 | 4,0 | 6,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 30 | Gmina Kluczewsko | Oczyszczalnia Ścieków | Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD0500001540106 | 13851988 | C12a | 33,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 21408,00 | 102648,00 | 124056,00 |
| 31 | Gmina Kluczewsko | Oczyszczalnia Ścieków | Leśna 1/A | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050000610110 | 50065222 | C12a | 33,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 28632,00 | 136152,00 | 164784,00 |
| 32 | Gmina Kluczewsko | Hydrofornia | Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050000730122 | 50069214 | C12a | 33,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 10944,00 | 41112,00 | 52056,00 |
| 33 | Gmina Kluczewsko | Hydrofornia | Kluczewsko 55 | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050000740123 | 50069215 | C12a | 33,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 14208,00 | 48792,00 | 63000,00 |
| 34 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków P4 | Rzewuszyce | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050017790179 | 00132561 | C12a | 15,0 | 0,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2196,00 | 7692,00 | 9888,00 |
| 35 | Gmina Kluczewsko | Pompownia | ul. Włoszczowska, Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022180133 | 00081855 | C12a | 4,0 | 20,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 4320,00 | 18732,00 | 23052,00 |
| 36 | Gmina Kluczewsko | Hydrofornia | Boża Wola | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022190134 | 00081856 | C12a | 20,0 | 32,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 540,00 | 2100,00 | 2640,00 |
| 37 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia Ścieków | Rączki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022230138 | 00207146 | C12a | 4,0 | 10,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2520,00 | 10320,00 | 12840,00 |
| 38 | Gmina Kluczewsko | Ujęcie Wody | Zalesie | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022900108 | 00132564 | C12a | 13,0 | 40,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1440,00 | 7032,00 | 8472,00 |
| 39 | Gmina Kluczewsko | Pompownia | Rączki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050575680193 | 91340560 | C11 | 4,00 | 6,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1152 | 0,00 | 1152 |
| 40 | Gmina Kluczewsko | Pompownia | Kolonia Mrowina | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050579660106 | 71900444 | C11 | 15,00 | 25,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 16752 | 0,00 | 16752 |
| 41 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia ścieków PO1 | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050022600175 | 00132640 | C11 | 7,00 | 16,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1572,00 | 0,00 | 1572,00 |
| 42 | Gmina Kluczewsko | Przepompownia ścieków PO1 | Pilczyca | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050573080127 | 00207142 | C11 | 7,00 | 16,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 2280,00 | 0,00 | 2280,00 |
| 43 | Gmina Kluczewsko | Pompownia ścieków PO 1 | Mrowina-Kolonia | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050579660106 | 71900444 | C11 | 15,0 | 25,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 3060,00 | 0,00 | 3060,00 |
| 44 | Gmina Kluczewsko | Pompownia ścieków PO 2 | Mrowina-Kolonia | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050579670107 | 71900421 | C11 | 6,0 | 10,0 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 45 | Gmina Kluczewsko | Pompownia ścieków | Dobromierz | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050597550149 | 91431190 | C11 | 5,00 | 10,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 46 | Gmina Kluczewsko | Pompownia ścieków | Bobrowniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050597530147 | 91054377 | C11 | 15,00 | 25,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 47 | Gmina Kluczewsko | Pompownia ścieków | Bobrowniki | 29-120 | Kluczewsko | PLZELD050597510145 | 91431188 | C11 | 11,00 | 20,00 | Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy | 6090071454 | 01.01.2019 | PGE Obrót S.A.- sprzedawca kompleksowy | 1117,00 | 0,00 | 1117,00 |
|  | 197844 | 389643 | 587487 |

| Razem zużycie | 642823 | 912988 | 1555811 |
| --- | --- | --- | --- |